Prof. Dr. İlhami ÇOLAK

ASENKRON
MOTORLAR

Genişletilmiş 2. Baskı

	Asenkron Motorların Yapısı

	Asenkron Motorların Modellenmesi

	Asenkron Motorlarda Güç

	Asenkron Motorlarda Tork

	Asenkron Motorlarda Parametre

	Asenkron Motorlara Yolverme

	Asenkron Motorlarda Hız

Ankara, 2008

|  | FOTOKOPİ KİTABI ÖLDÜRÜR! 1000 adet basılmış olan bir kitap, eğer 2000 adet basılmış olsa %20, 3000 adet basılmış olsa %30 daha düşük bir fiyatla satışa sunulabilecektir. |
| --- | --- |

Çeşitli nedenlerle kitabın korsan fotokopisini çeken ve çektirenler, sadece suç işlemekle kalmıyorlar, aynı zamanda ülkemizin kültürel ve bilimsel gelişimini de ciddi bir şekilde baltalıyorlar.

Eğer gerçekten ülkemizde bilim ve kültürün gelişmesini ve kitapların ucuzlamasını istiyorsak, buna hepimiz katkıda bulunmalıyız.

Ayrıntılı bilgi e-ihbar hattı: info@korsanfotokopi.org

- Asenkron Motorlar

Prof. Dr. İlhami ÇOLAK

Fen Bilimleri Dizisi: 13

- ISBN 978-975-02-0711-2

- İkinci Baskı:

- Mart - 2008

- © Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş.’ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.

- Sayfa Tasarımı:

- Ömer Candan

- Kapak Tasarımı:

Melike Altay Çınar

- Yayın ve Dağıtım:

Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: 19/B-21 06410 Sıhhiye, ANKARA

Tel: (0–312) 435 30 30 (Pbx), Faks: (0–312) 435 24 72

Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) 309 52 48

Şube: Abide-i Hürriyet Caddesi Arzu Pasajı No: 229/9 Şişli, İSTANBUL Tel: (0-212) 234 34 77

Web Adresi: www.seckin.com.tr, E–posta: yayin@seckin.com.tr

- Baskı:

Seçkin Yayıncılık A.Ş., Tel: (0–312) 435 30 30

# Önsöz

Bu kitap Mühendislik Fakülteleri ile Teknik Eğitim Fakültelerinin lisans öğrencilerinin seviyesindedir. Meslek Yüksek Okullarındaki öğrenciler için de yararlı olacağı kanaatindeyim. Kitap üç fazlı asenkron motorlar hakkında olup, çok açık ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.

Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde çalışma yapan araştırmacıların da kullanabileceği düşüncesiyle, asenkron motorların modellenmesi bir faz eşdeğer devresine göre, üç faz denklemlerine göre ve referans düzlem teorisine göre verilmiştir. Ayrıca, nüve kayıplarının, derin oluktaki rotor çubuk etkilerinin ve motor manyetik nüvesinde meydana gelen doymanın motor modeline dahil edilmesi bu bölümde detaylı olarak verilmiştir.

Kitabın 1. bölümünde asenkron motorlara giriş ve motorun tanıtımı yapılmıştır. 2. bölümünde asenkron motorların yapısı, motorda üretilen tork ve motorun kayması verilmiştir. Asenkron motorların modellenmesi ise 3. bölümde anlatılmıştır. 4. bölümünde asenkron motorlardaki gücün detaylı analizi yapılmış ve motorlardaki güç dağılımı deneylerle grafiksel olarak gösterilmiştir. 5. bölümde, motorda üretilen tork ifadesi detaylı olarak verilmiştir. Asenkron mortorun değişik durumları için tork-hız karakteristik eğrileri çizilmiş ve detaylı izahı yapılmıştır. Ayrıca rotor yapısının motorun tork-hız karakteristik eğrisi üzerindeki etkileri üzerinde durulmuş ve rotor yapılarına göre asenkron motorların sınıflaması yapılmıştır. Asenkron motorların parametrelerinin hesaplanması için gerekli deneyler ve ölçümler 6. bölümde verilmiştir. Asenkron motorlara yolverme nedenleri ve metodları 7. bölümde izah edilmiştir. Kitabın son bölümü olan 8. bölümde ise, asenkron motorların hız kontrolü anlatılmıştır. Burada hıza etki eden değişkenler formülle izah edildikten sonra, bu değişkenleri kontrol ederek motorun hız kontrolünün nasıl yapılabildiği, rotor direncinin motor performansı üzerindeki etkileri detaylı olarak verilmiştir.

Her konudan sonra en az 2 çözümlü örnek ve 3 çalışma problemi ile konular desteklenmiştir. Toplam olarak 13 çözümlü örnek, 20 çalışma problemi bulunmaktadır.

Kitabın ekler kısmında ise, asenkron motorun tork, hız, akım ve güç gibi değerleri denklemlerle izah edilerek, MATLAB Paket Programıyla veriler elde edilmiş, bu veriler arasındaki ilişkileri değişik durumlara göre hesaplayan 11 adet MATLAB programı verilmiştir.

# İçindekiler

Önsöz	5

Şekiller ve Tablolar Listesi	11

BÖLÜM 1

1. ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA GİRİŞ	15

BÖLÜM 2

2. ASENKRON MOTORLARIN YAPISI	19

2.1 Asenkron Motorda Üretilen Tork	19

2.2 Asenkron Motorda Kayma	21

2.3 Asenkron Motorun Rotor Devre Frekansı ve Endüklenen Gerilim	22

2.4 Örnek Problemler	23

2.5 Çalışma Problemleri	24

BÖLÜM 3

3. ASENKRON MOTORLARIN MODELLENMESİ	27

3.1 Asenkron Motorun Bir Faz Eşdeğer Devresi	27

3.2 Asenkron Motorun Üç Faz Denklemlerine Göre Modellenmesi	32

3.2.1 Asenkron Motorun Endüktans Matrisinin Tersinin Kısa Çözüm Metodu	36

3.3 Referans Düzlem Teorisi	39

3.3.1 Rastgele Referans Düzlem Teorisi	39

3.4 Nüve Kayıplarının ve Derin Oluktaki Rotor Çubuk Etkilerinin Asenkron Motor Modeline Dahil Edilmesi	48

3.5 Asenkron Motorlarda Doyumun Motor Modeline Dahil Edilmesi	51

BÖLÜM 4

4. ASENKRON MOTORLARDA GÜÇ ANALİZİ	55

4.1 Asenkron Motorlarda Güç	55

4.2 Giriş gücü Pin	56

4.3 Stator Bakır Kayıpları Psc	57

4.4 Rotor Bakır Kayıpları Prc	58

4.5 Nüve Kayıpları Pcore	59

4.6 Sürtünme ve Rüzgar Kayıplar Pf&w (Mekanik Kayıplar)	60

4.7 Kaçak Yük Kayıpları Pstray (Stray load losses)	60

4.8 Asenkron Motorda Meydana Gelen Kayıpların Belirlenmesi	61

4.9 Örnek Problemler	64

4.10 Çalışma Problemleri	69

BÖLÜM 5

5. ASENKRON MOTORLARDA TORK	71

5.1 Asenkron Motorlarda Endüklenen Torkun Fiziksel Açıklaması	71

5.2 Asenkron Motorlarda Hava Boşluğu Gücü ve Senkron Hız Cinsinden Tork	75

5.3 Thevenin Eşdeğer Devresini Kullanarak Asenkron Motorun Tork Denkleminin Çıkartılması	76

5.4 Asenkron Motorlarda Endüklenen Torkun Analizi	80

5.5 Asenkron Motorlarda Maksimum Tork ve Mekanik Güç	83

5.6 Rotor Yapısının Motor Performansı Üzerindeki Etkileri	86

5.6.1 Derin Oluklara Yerleştirilmiş Rotor Çubuklarının Motor Performansı
Üzerindeki Etkileri	87

5.6.2 A Sınıfı Motor	91

5.6.3 B Sınıfı Motor	91

5.6.4 C Sınıfı Motor	92

5.6.5 D Sınıfı Motor	92

5.6.6 E Sınıfı Motor	92

5.6.7 F Sınıfı Motor	92

5.7 Örnek Problemler	92

5.8 Çalışma Problemleri	96

BÖLÜM 6

6. ASENKRON MOTOR PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI İÇİN
GEREKLİ DENEYLER	99

6.1 DA Deney	99

6.2 Boşta (Yüksüz) Çalışma Deneyi	100

6.3 Kilitli Rotor Deneyi	103

6.4 Örnek Problemler	107

6.5 Çalışma Problemleri	113

BÖLÜM 7

7. ASENKRON MOTORLARA YOLVERME	115

7.1 Asenkron Motorlara Yolverme Metodları	115

7.1.1 Motora Yıldız-Üçgen Yolverme	115

7.1.2 Stator Sargılarına Ön Direnç Bağlamak	117

7.1.3 Stator Sargılarını Ayarlı Üç Fazlı Bir Kaynaktan Beslemek	119

7.1.4 Rotor Sargı Dirençlerinin Artırılması	120

7.2 Örnek Problemler	121

7.3 Çalışma Problemleri	124

BÖLÜM 8

8. ASENKRON MOTORLARDA HIZ KONTROLÜ	125

8.1 Asenkron Motorların Hızına Etki Eden Faktörler	125

8.2 Stator Frekansını Değiştirerek Rotor Hızının Kontrolü	126

8.3 Motor Kutup Sayısını Değiştirerek Rotor Hızının Kontrolü	130

8.4 Stator Gerilimini Değiştirerek Rotor Hızının Kontrolü	133

8.5 Rotor Direncini Değiştirerek Rotor Hızının Kontrolü	134

8.5.1 Rotoru Sargılı Asenkron Motorlarda Yarıiletken Kullanarak Kademesiz Hız Kontrolüne Ait Deneysel Sonuçlar ve Değerlendirme	137

8.6 Rotorda Endüklenen Gerilimi Tekrar Kaynağa Aktararak Veya İkinci Bir
Asenkron Motor Üzerinde Harcayarak Rotor Hızının Kontrolü	141

8.7 Örnek Problemler	143

8.8 Çalışma Problemleri	149

EKLER

EK-1	151

EK-2	153

EK-3	154

EK-4	156

EK-5	157

EK-6	158

EK-7	160

EK-8	162

EK-9	164

EK-10	166

EK-11	168

Kaynakça	169

Kavram Dizini	1

# Şekiller ve Tablolar Listesi

Şekil 1.1 Kısa devre rotorlu asenkron motorun kesit görünüşleri.	17

Şekil 1.2 Sargılı rotorlu asenkron motorun kesit görünüşleri.	18

Şekil 2.1.1 Sağ el kuralı.	20

Şekil 2.1.2 a) Stator manyetik akı yoğunluğu ve rotorda endüklediği maksimum gerilim.	20

b) Stator manyetik akı yoğunluğu ile rotorun maksimum akım ve gerilimi.	20

c) Stator, rotor ve bileşke manyetik akı yoğunluğu ile rotorun etkin akım ve
gerilimi.	20

Şekil 3.1.1 a) Bir faz stator eşdeğer devresi, b) Bir faz stator ve uyartım devresi.	28

Şekil 3.1.2 Uyartım devresi akımı ve bileşenleri.	28

Şekil 3.1.3 Asenkron motorun komple bir faz eşdeğer devresi.	29

Şekil 3.1.4 Asenkron motorun rotor eşdeğer devresi.	29

Şekil 3.1.5 Asenkron motorun (rotor devresi) statora aktarılmış komple bir faz eşdeğer
devresi.	31

Şekil 3.1.6 Asenkron motorun rotor devresi statora aktarılmış komple bir faz fazör diyagramı.	31

Şekil 3.3.1 Üç faz stator değişkenlerinin rastgele referans düzlemine aktarılması.	40

Şekil 3.3.2 Üç faz rotor değişkenlerinin rastgele referans düzlemine aktarılması.	40

Şekil 3.4.1 Asenkron motorun bir faz eşdeğer devresi.	49

Şekil 3.4.2 Bir faz eşdeğer rotor devresi.	49

Şekil 3.4.3 Bir faz rotor eşdeğer empedansının rotor frekansına bağlı olarak değişimi.	49

Şekil 3.5.1 Manyetik nüvedeki akının akıma bağlı olarak değişimi.	51

Şekil 3.5.2 Bir faza ait bağıl akının dağılımı.	52

Şekil 3.5.3 Motor empedansının gerilime bağlı olarak değişimi.	54

Şekil 4.1.1 Asenkron motorun güç akış diyagramı.	56

Şekil 4.2.1 Asenkron motorlarda güç üçgeni	56

Şekil 4.4.1 Asenkron motorun rotor devre direncinin iki kısma ayrılmış durumdaki eşdeğer devresi.	59

Şekil 4.8.1 Sincap kafesli asenkron motorun güç dağılımı.	63

Şekil 4.8.2 Rotoru sargılı asenkron motorun güç dağılımı.	64

Şekil 5.1.1 Asenkron motorun (a) boş ve (b) yüklü çalışması durumunda akıların durumu.	71

Şekil 5.1.2 Asenkron motorda endüklenen torkun grafiksel analizi.	73

Şekil 5.3.1 Asenkron motorun rotor devresi statora aktarılmış bir faz eşdeğer devresi.	76

Şekil 5.3.2 Asenkron motorun uyartım devresi girişe alınarak basitleştirilmiş bir faz eşdeğer devresi.	77

Şekil 5.3.3 Asenkron motorun Rc direnci ihmal edilerek basitleştirilmiş bir faz eşdeğer devresi.	78

Şekil 5.3.4 Asenkron motorun Thevenin eşdeğer teoremine göre bir faz eşdeğer devresi.	79

Şekil 5.4.1 Bölüm 4’de parametreleri verilmiş olan 4 kW'lık sincap kafesli asenkron motorun
tork-hız karakteristik eğrisi.	80

Şekil 5.4.2 Bölüm 4’de parametreleri verilmiş olan 4 kW’lık sincap kafesli asenkron motorun
dört bölgedeki tork-hız karakteristik eğrileri.	81

Şekil 5.4.3 Bölüm 4’de verilen 4 kW’lık asenkron motorda üretilen tork ve mekanik güç
eğrileri.	82

Şekil 5.5.1 Bölüm 4’de verilmiş 3.3 kW’lık rotoru sargılı asenkron motorun değişik rotor
direnç değerlerinde tork-hız karakteristik eğrileri.	86

Şekil 5.6.1.1 Oyuk derinliği 2.54 cm olan rotorda, bakır çubuğun etkin direncinin frekansa
bağlı olarak değişimi.	88

Şekil 5.6.1.2 Derin oluklu rotor yapısı	88

a) Rotor manyetik akılarını oluk içerisindeki dağılımı,	88

b) Farklı kesitli rotor çubuklarının oluk içerisindeki durumu.	88

Şekil 5.6.1.3 Derin oluklu rotor yapısı	90

a) Rotor çubuğunun oluk yüzeyindeki durumu,	90

b) Rotor çubuğunun oluk tabanındaki durumu,	90

c) Rotor frekansına bağlı olarak rotor etkin direncinin eşdeğer devresi.	90

Şekil 5.6.1.4 Değişik tipteki rotor oyuk yapıları.	91

Şekil 6.1 Asenkron motorun DA deneyi a) üçgen bağlı durum, b) yıldız bağlı durum.	99

Şekil 6.2.1 Asenkron motorun boş çalışma deney bağlantı şeması.	100

Şekil 6.2.2 Rotor direnç ve reaktansı ihmal edilmiş asenkron motorun eşdeğer devresi.	101

Şekil 6.2.3 Rotor direnci ve reaktansı ihmal edilmiş, mekanik kayıplar birleştirilmiş asenkron motorun eşdeğer devresi.	102

Şekil 6.2.4 Rotor direnci ve reaktansı ile mekanik kayıpları ihmal edilmiş asenkron motorun eşdeğer devresi.	103

Şekil 6.3.1 Asenkron motorun kilitli rotor deneyi bir faz eşdeğer devresi.	104

Şekil 7.1.1.1 Yıldız-üçgen bağlantı ilişkileri.	116

Şekil 7.1.1.2 Asenkron motorun yıldız-üçgen yolverilmesine ilişkin güç devresi.	117

Şekil 7.1.2.1 Asenkron motorun ön dirençlerle yolverilmesine ilişkin güç devresi.	118

Şekil 7.1.3.1 Asenkron motorun ayarlı güç kaynağı ile yol verilmesine ilişkin güç devresi.	119

Şekil 7.1.4.1 Rotoru sargılı asenkron motorun rotor devresine direnç bağlanarak yol
verilmesine ait güç devresi.	121

Şekil 7.2.1 Örnek 7.2.1 için çizilen eşdeğer devre.	122

Şekil 7.3.1 Çalışma problemi 7.3.1 için verilen eşdeğer devre.	124

Şekil 8.1.1 Asenkron motorun hız kontrol yöntemleri	126

Şekil 8.2.1 Bölüm 4’de verilen 4 kW’lık sincap kafesli asenkron motorun sabit stator
geriliminde, frekansı değiştirilerek elde edilen tork-hız karakteristik eğrisi.	127

Şekil 8.2.2 Bölüm 4’de verilen 4 kW’lık sincap kafesli asenkron motorun stator gerilim/frekans oranı sabit tutulup frekans değiştirilerek elde edilen tork-hız karakteristik eğrisi.	128

Şekil 8.2.3 Bölüm 4’de verilen 4 kW’lık sincap kafesli asenkron motorun stator direncinin
ihmal edilmesi durumunda tork-hız karakteristik eğrisi.	129

Şekil 8.2.4 Bölüm 4’de verilen 4 kW’lık sincap kafesli asenkron motorun stator direncinin
ihmal edilmesi durumunda senkron altı ve senkron üstü hız değerlerinde tork-hız karakteristik eğrisi.	130

Şekil 8.2.5 Asenkron motorun senkron altı ve senkron üstü hız değerlerinde karşılık tork,
gerilim, stator akımı ve kaymanın değişimi.	130

Şekil 8.3.1 Kutup değişikliği yapılan bir motorun bir fazına ait sargılardaki bağlantı değişikliği
ve iki değişik kutbun oluşturulması.	131

Şekil 8.3.2 Bölüm 4’de verilen 4 kW’lık sincap kafesli asenkron motorda tek sargıdan iki
farklı sayıda kutup (veya hız) elde edilmesi.	132

Şekil 8.4.1 Bölüm 4’de verilen 4 kW’lık sincap kafesli asenkron motorun farklı stator gerilimlerindeki tork-hız karakteristik eğrileri.	134

Şekil 8.5.1 Bölüm 4’de verilen 3.3 kW’lık rotoru sargılı asenkron motorun hızının kademeli
olarak kontrolüne ilişkin tork-hız karakteristik eğrisi.	135

Şekil 8.5.2 Rotoru sargılı asenkron motorun hızının kademesiz olarak yarıiletken kullanarak
hız kontrolü.	137

Şekil 8.5.1.1 Deneyde kullanılan motorun rotor tarafına aktarılmış bir faz eşdeğer devresi.	138

Şekil 8.5.1.2 Motor hızının referans hızı takip etmesi.	138

Şekil 8.5.1.3 Yük altında anahtarlama sinyali ile motor hız değişim eğrileri.	139

Şekil 8.5.1.4 Yüksüz durumunda anahtarlama sinyali ile motor hız değişim sinyali eğrileri.	140

Şekil 8.5.1.5 Tork-rotor ekin direnci grafiği.	141

Şekil 8.6.1 Rotoru sargılı asenkron motorun rotor enerjisinin harici bir motor üzerinde
harcanarak rotor hızının kademesiz olarak kontrolü.	142

Şekil 8.6.2 Rotoru sargılı asenkron motorun rotor enerjisini invertör ile kaynağa aktararak
rotor hızının kademesiz olarak kontrolü.	143

Tablo 4.8.1 Sincap kafesli ve sargılı rotorlu asenkron motorların güç dağılımı.	63

Tablo 6.3.1 Asenkron motor kaçak reaktansının stator ve rotor arasındaki dağılımı.	107

Tablo 7.1.1.1 Yıldız ve üçgen bağlantı durumlarına göre akım, gerilim, güç ve tork ifadeleri.	116

Tablo 8.5.1 10Nm’lik sabit yük altında, her bir rotor direncine karşılık rotor hız değerleri.	135

Tablo 8.5.2 Kalkınma anında, her bir rotor direncine karşılık motorun ürettiği tork değerleri.	135

Tablo 8.5.3 Her bir rotor direncine karşılık motorun ürettiği maksimum torkun meydan
geldiği hız değerleri.	136

Tablo 8.5.4 r=300 rad/s’lik sabit rotor hızında, her bir rotor direncine karşılık motorun
ürettiği tork değerleri.	136

Tablo 8.5.1.1 Değişik α değerleri için hesaplanan etkin rotor direnci ve tork değerleri.	141